Опросный лист на подбор центрального кондиционера, руфтопа

| Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | г. |  |
| Вентиляционная установка № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Приточная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Вытяжная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Приточно-вытяжная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сторона обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вытяжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Правая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Правая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Левая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Левая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Подвесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Напольная внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Напольная уличная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Общепромышленное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Взрывозащищенное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Гигиеническое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Морское / бассейное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вытяжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура и влажность на входе |  | Лето |  |  |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура и влажность на входе |  |  |  |  | Лето |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зима |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  | % |  |  |  | °C |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
| Температура и влажность на выходе |  |  |  | °C |  |  |  |  |  | % |  |  |  | °C |  |  |  |  | % |  |  | Температура и влажность на выходе |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
| Состав установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вытяжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м³/ч |  |  | Производительность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м³/ч |  |  |  |  |  |
| Свободный напор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Па |  |  | Свободный напор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Па |  |  |  |  |  |
| Фильтр 1 ступени |  |  |  |  | ☐ Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс |  |  |  |  | Фильтр 1 ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр 2 ступени |  |  |  |  | ☐ Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс |  |  |  |  | Фильтр 2 ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр 3 ступени |  |  |  |  | ☐ Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс |  |  |  |  | Фильтр 3 ступени |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Класс |  |  |  |  |  |  |  |
| Шумоглушитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вытяжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Наличие |  |  |  |  |  |  |  | ☐ На входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ На входе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ На выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ На выходе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Свободное колесо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Радиальный вентилятор двух стороннего всасывания с клиноременной передачей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Без регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ ЕС-двигатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Наличие частотного регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Количество скоростей (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекуператор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Роторный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Пластинчатый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Тепловая трубка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Тепловой насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Гликолевый блок рекуперации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смешение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Да |  |  |  |  |  |  | ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % рециркуляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрев I ступень |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Паровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Водяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Электрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура воздуха перед / после |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура воды под. / обратн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание гликоля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нагрев II ступень |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Паровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Водяной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Электрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура воздуха перед / после |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура воды под. / обратн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание гликоля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газовый нагреватель |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура воздуха перед / после |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип горелки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Не модулируемая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Модулируемая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Мазут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сетевое давление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мпа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Охладитель | ☐ Водяной |  |  |  |  | ☐ Прямой испаритель (фреоновый) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура воздуха и влажность на входе |  |  | °C |  |  | % |  |  | °C |  |  |  | % |  |  |
|  | Температура воздуха после |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |
|  | Температура воды под. / обратн. |  |  |  |  |  | °C |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |
|  | Тип гликоля | ☐ Этиленгликоль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  | ☐ Пропиленгликоль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
|  | Фреон / температура кипения |  |  |  |  |  | Тип |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |
| Увлажнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Поверхностный увлажнитель |  |  | ☐ Форсуночная камера орошения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ Паровой увлажнитель |  |  | ☐ Другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура воздуха перед камерой увлажнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | °C |  |  |
| Относительная влажность перед камерой увлажнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |
| Необходимое значение влажности после камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |

| Автоматика | ☐ Локальная | ☐ Диспетчеризация |
| --- | --- | --- |
| Схема установки |  |  |

Примечание:

* Комплектные узлы регулирования теплообменных аппаратов (YAMIX) предназначены для инсталляции не далее 3 метров от вентиляционной установки.

** При использовании паровых нагревателей в составе кондиционера - комплектные узлы регулирования (YAMIX) не предлагаются.

Если существуют особые требования к установке, просим Вас изложить их дополнительно.

Заполненный опросный лист просьба направить на Email: info@oooprofi.ru

Тел. 8-800-350-6645